## Лист1
№ | Ролик | Модель | YouTube | RuTube | VK | Шум мин. дБ(А) | Баллы | Вибрация (мм) | Баллы | Мин напряжение (В) | Баллы | S меди внутр блок | Баллы | S меди наруж блок | Баллы | Наличие ЭРВ | Баллы | Подсветка пульта | Баллы | Тип Инвертор или он/офф | Баллы | Наличие WiFi | Баллы | Регулировка оборотов наруж.бл. | Баллы | Кол-во скоростей внутр.бл. | Баллы | Макс. длина фреонопровода | Баллы | Итог
1 | FeRRUM Titan inv. | iFIS09VR1 / iFOS09VR1 | https://youtu.be/tgN0W83hQh4 | https://rutube.ru/play/embed/55cd681994b4328319ab1fcdca3d2772/?p=rCAVfn9UIT8OCLCLYs4jnw | https://vk.com/video-87651552_456239359?list=ln-0gJ3psgRcN1B49REgT | 32 | 36 | 0.07 | 4.3 | 100 | 5 | 0.26 | 26 | 0.28 | 28 | нет | 0 | есть | 10 | инвертор | 30 | Опция | 5 | Есть | 10 | 5 | 1 | 20 |  | 155.3
2 | LG Deluxe Pro | LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R | https://youtu.be/xYD1IjA2dHo | https://rutube.ru/video/da51b115ec96f716c6288d368c3cd88b/ | https://vkvideo.ru/video-87651552_456239362?list=ln-J8Han3v20gZ6QMQbug | 33 | 34 | 0.13 | 3.7 | 100 | 5 | 0.48 | 48 | 0.7 | 70 | есть | 30 | нет | 0 | инвертор | 30 | Есть | 10 | Есть | 10 | 8 | 1.6 | 20 |  | 242.3
3 | AUX Сlassic Inverter | ASW-H09A4/BA-R2DI /AS-H09A4/BA-R2DI | https://youtu.be/GeqWoQA7B6U?feature=shared | https://rutube.ru/video/private/37915e1e17f4d0638d461d1cf342df38/?p=4EBGTDQNYQ0WTZGSBHqw3w | https://vk.com/condicionery_moskva?z=video-87651552_456239364%2F2a6c883447cce0eb4c%2Fpl_wall_-87651552 | 30.2 | 39.6 | 0.12 | 3.8 | 100 | 5 | 0.18 | 18 | 0.22 | 22 | нет | 0 | Есть | 10 | Инвертор | 30 | опция | 5 | Есть | 10 | 7 | 1.4 | 15 |  | 144.8
4 | Mitsubishi Heavy | SRK35ZSP-W / SRC35ZSP-W | https://youtu.be/vjDk6X3bVcw?feature=shared | https://rutube.ru/video/a8da61c24d7de7e371a9f22add77d139/ | https://vk.com/video-87651552_456239366?list=ln-N1VhfSjvaUKvEI1da9 | 30.9 | 38.2 | 0.09 | 4.1 | 150 | 2.5 | 0.32 | 32 | 0.69 | 69 | есть | 30 | нет | 0 | инвертор | 30 | нет | 0 | есть | 10 | 3 | 0.6 | 15 |  | 0
5 | COOLBERG City on-off | CS-12SH1-IN / CS-12SH1-OUT | https://youtu.be/AsEe-FVnaFs | https://rutube.ru/play/embed/21423a6628d20bff0450af4cea6ac4b0/ | https://vk.com/condicionery_moskva?from=groups&z=video-87651552_456239367%2Fln-Zq1fU9m6nkrAtAOhxX%2Fpl_-87651552_-2 | 34.1 | 31.8 | 0.2 | 3 | 150 | 2.5 | 0.3 | 30 | 0.37 | 37 | нет | 0 | есть | 10 | он-офф | 0 | нет | 0 | нет | 0 | 7 | 1.4 |  |  | 115.7
6 | Midea | MSAG3-07N8C2-I / MSAG3-07N8C2-O | https://youtu.be/lnmEWIjqvx4?si=rnIW0d9k9pxSfiZw | https://rutube.ru/play/embed/1232eaa1bac90934341796f28f45b59d/?p=IyvOBlo0JlfuQ7KWxsH8OQ | https://vk.com/condicionery_moskva?z=video-87651552_456239368%2F3d26403c1313f34ff4%2Fpl_post_-87651552_568 | 31.6 | 36.8 | 0.2 | 3 | 100 | 5 | 0.27 | 27 | 0.37 | 37 | нет | 0 | есть | 10 | инвертор | 30 | опция | 5 | есть | 10 | 100 | 20 | 25 |  | 183.8
7 | Сентек | CT65-S07 | https://youtu.be/fyO2O6k5YzU?si=wNPHTUHZUgXS50Z3 | https://rutube.ru/play/embed/167c9743b3f0b7168458bd33e15aff4d/?p=FxP3C9W0xOioqE76pJRbbw | https://vk.com/condicionery_moskva?from=groups&z=video-87651552_456239370%2Fln-Gy9IFxmUvZFRz6Ml5u%2Fpl_-87651552_-2 | 35.9 | 28.2 | 0.18 | 3.2 | 150 | 2.5 | 0.21 | 21 | 0.25 | 25 | нет | 0 | есть | 10 | он-офф | 0 | Опция | 5 | нет | 0 | 4 | 0.8 | 25 |  | 95.7
8 | Фунай ONSEN | RAC-I-ON30HP.D01/S / RAC-I-ON30HP.D01/U FULL DC Inverter Heat Pump | https://youtu.be/aW4m050y_lA?si=1TjBCnFW5t-_B19q | https://rutube.ru/video/private/5b2e6529bcdbcd8c7f77798cad8268ea/?p=bUNnRBpZh-aFXvEaWNyC1A | https://vk.com/condicionery_moskva?z=video-87651552_456239372%2F692aa414798128ffc2%2Fpl_wall_-87651552 | 31 | 38 | 0.13 | 3.7 | 150 | 2.5 | 0.43 | 43 | 1.19 | 119 | есть | 30 | есть | 10 | инвертор | 30 | есть | 10 | есть | 10 | 7 | 1.4 | 15 |  | 297.6
9 | Energolux Davos | SAS07R1-AI / SAU07R1-AI | https://youtu.be/CM-KD5RX0dg | https://rutube.ru/play/embed/168adde26de27c90d7a215d4b93a33be/?p=1NNh0lg9fIYoCsrlLcMxuw | https://vk.com/condicionery_moskva?z=video-87651552_456239373%2Fln-2P5zPgazDByxfzThkQ%2Fpl_-87651552_-2 | 32.6 | 34.8 | 0.35 | 1.5 | 100 | 5 | 0.13 | 13 | 0.27 | 27 | нет | 0 | есть | 10 | инвертор | 30 | опция | 5 | есть | 10 | 5 | 1 |  |  | 137.3
10 | Royal Clima | RC-PD22HN/IN / RC-PD22HN/OUT | https://youtu.be/mz6Nu-4MdW0 | https://rutube.ru/play/embed/7181c3af01ad77095d75cd243c293c9b/?p=2iqto6Ieuf0kQMI91vMPzg |  | 33.8 | 32.4 | 0.22 | 2.8 | 150 | 2.5 | 0.15 | 15 | 0.25 | 25 | нет | 0 | есть | 10 | он-офф | 0 | опция | 5 | нет | 0 | 7 | 1.4 | 15 |  | 94.1
11 | ULTIMACOMFORT | EXD-09PN-IN | https://youtu.be/Sr24TqhUNs8 | https://rutube.ru/play/embed/80d644ddb89e4fe8cf28d6bb3ea3a313/?p=7PRbMnR7va18Dw9Mcqjtgg |  | 34.2 | 31.6 | 0.27 | 2.3 | 150 | 2.5 | 0.13 | 13 | 0.23 | 23 | нет | 0 | нет | 0 | он-офф | 0 | нет | 0 | нет | 0 | 7 | 1.4 | 15 |  | 73.8
12 | AS25SHP1HRA-S/ 1U25SHP1FRA | Haier Stellar HP Inverter |  |  | https://vkvideo.ru/video-87651552_456239374?t=29s | 29.9 | 40.2 | 0.18 | 3.2 | 100 | 5 | 0.23 | 23 | 0.37 | 37 | нет | 0 | есть | 10 | инвертор | 30 | есть | 10 | есть | 10 | 5 | 1 |  |  | 169.4
13 | MDSAH-09HRFN8 / MDOAH-09HFN8 (с притоком) | MDV NOVA 3-in-1 |  |  | https://vkvideo.ru/video-87651552_456239376 | 28.6 | 42.8 | 0.13 | 3.7 | 150 | 2.5 | 0.34 | 34 | 0.4 | 40 | нет | 0 | есть | 10 | инвертор | 30 | есть | 10 | есть | 10 | 7 | 1.4 |  |  | 184.4
14 | KVAC-I-09IN-G1 / KVAC-I-09OD-G1-LE | Калашников |  |  | https://vkvideo.ru/video-87651552_456239377 | 31.5 | 37 | 0.13 | 3.7 | 100 | 5 | 0.17 | 17 | 0.34 | 34 | нет | 0 | есть | 10 | инвертор | 30 | опция | 5 | есть | 10 | 7 | 1.4 |  |  | 153.1
15 | Viomi Cross 2 9000BTU Черный | Артикул KFR-25GW/Y4CM1-A++/A+ |  |  | https://vkvideo.ru/video-87651552_456239378 | 34.5 | 31 | 0.11 | 3.9 | 150 | 2.5 | 0.26 | 26 | 0.35 | 35 | нет | 0 | нет | 0 | инвертор | 30 | есть | 10 | есть | 10 | 3 | 0.6 | 9 |  | 149
16 | RS-09MST1 /RE-09MST1 | Rovex Grace |  |  | https://vkvideo.ru/video-87651552_456239379 | 31.3 | 37.4 | 0.13 | 3.7 | 150 | 2.5 | 0.13 | 13 | 0.17 | 17 | нет | 0 | нет | 0 | он-офф | 0 | опция | 5 | нет | 0 | 5 | 1 | 20 |  | 79.6
17 | RCI-FC35HN / RCI-FC35HN/OUT | Royal Clima Felicita |  |  |  | 30.3 | 39.4 | 0.15 | 3.5 | 100 | 5 | 0.27 | 27 | 0.37 | 37 | нет | 0 | есть | 10 | инвертор | 30 | есть | 10 | есть | 10 | 100 | 10 |  |  | 181.9
18 | MDV | mdsai-09hrfn8 / Mdoai-09hfn8 |  |  |  | 33.8 | 32.4 | 0.35 | 1.5 | 100 | 5 | 0.25 | 25 | 0.33 | 33 | нет | 0 | есть | 10 | инвертор | 30 | есть | 10 | есть | 10 | 100 | 10 | 25 |  | 166.9
19 | Just Chroma | JAC-10HPSIA/CAC |  |  |  | 36 | 28 | 0.13 | 3.7 | 150 | 2.5 | 0.13 | 13 | 0.29 | 29 | нет | 0 | есть | 10 | инвертор | 30 | опция | 5 | нет | 0 | 6 | 1.2 |  |  | 122.4
20 | ACN - 09 HE Tasmania | Jax |  |  |  | 34.1 | 31.8 | 0.2 | 3 | 100 | 5 | 0.22 | 22 | 0.22 | 22 | нет | 0 | нет | 0 | он-офф | 0 | нет | 0 | нет | 0 | 5 | 1 |  |  | 84.8
21 | KFR-52GW/Y3QM1-A++/A+ | Viomi Master 18000BTU |  |  |  | 38.5 | 23 | 0.13 | 3.7 | 150 | 2.5 | 0.32 | 32 | 0.48 | 48 | нет | 0 | нет | 0 | инвертор | 30 | есть | 10 | есть | 10 | 6 | 1.2 | 2025-12-09 |  | 160.4
22 | KEG on-off | KAC-9GHA-P100/I / KAC-9GHA-P100/O |  |  |  | 46 | 8 | 0.4 | 1 | 100 | 5 | 0.14 | 14 | 0.24 | 24 | нет | 0 | нет | 0 | он-офф | 0 | нет | 0 | нет | 0 | 5 | 1 |  |  | 53
23 | RS-09MUIN1 | Rovex |  |  |  | 33 | 34 | 0.2 | 3 | 150 | 2.5 | 0.24 | 24 | 0.27 | 27 | нет | 0 | есть | 10 | он-офф | 0 | опция | 5 | есть | 10 | 4 | 0.8 | 2025-10-25 |  | 116.3
24 | RAC-I-AK25HP.D01/S / RAC-I-AK25HP.D01/U | Фунай Akoya |  |  |  | 30.1 | 39.8 | 0.08 | 4.2 | 100 | 5 | 0.19 | 19 | 0.37 | 37 | нет | 0 | есть | 10 | инвертор | 30 | есть | 10 | есть | 10 | 100 | 10 |  |  | 175
25 | AQUA AQI-25FIS1/R3-B(IN) / AQUA AQI-25FIS1/R3(OUT) | Aqua Towada |  |  |  | 29.3 | 41.4 | 0.15 | 3.5 | 100 | 5 | 0.27 | 27 | 0.41 | 41 | нет | 0 | есть | 10 | инвертор | 30 | есть | 10 | есть | 10 | 5 | 1 |  |  | 178.9
26 |  | THAICON
27 |  | CASARTE